镇  江 市 绿 色 建 筑 项 目

评估报告

项目名称：

委托单位：

报告日期：

| 1、项目概况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 建筑面积 |  |
| 节能标准 |  | 绿色星级 |  |
| 建设单位 |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |
| 2、评估依据 |  |  |  |
| 1、《江苏省绿色建筑设计标准》 DGJ32/J 173-2014 2、《绿色建筑评价标准》 GB/T 50378-2014 3、绿色建筑设计文件 4、国家、省、市现行的有关法律、规章、文件、规范、标准、规程等 |  |  |  |
| 3、评估意见 |  |  |  |
| 绿建标识证书 |  |  |  |
| 节地与室外环境 |  |  |  |
| 节能与能源利用 |  |  |  |
| 节材与材料资源利用 |  |  |  |
| 节水与水资源利用 |  |  |  |
| 室内环境质量 |  |  |  |
| 施工管理 |  |  |  |
| 综合评估 意见 |  |  |  |

附表：镇江市绿色建筑项目评估表

| 序号 | 子分部工程—分项工程 | 评估情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 围护结构节能工程 |  |  |
| 1.1 | 墙体节能工程评估 |  |  |
| 1.1.1 | 外墙保温材料质保资料、检测结果是否符合要求； | □符合 □不参评 □不符合 |  |
| 1.1.2 | 分户墙保温材料质保资料、检测结果是否符合要求； | □符合 □不参评 □不符合 |  |
| 1.1.3 | 墙体保温附材质保资料、检测结果是否符合要求； | □符合 □不参评 □不符合 |  |
| 1.1.4 | 自保温材料墙体质保资料、检测结果是否符合要求； | □符合 □不参评 □不符合 |  |
| 1.2 | 幕墙节能工程评估 |  |  |
| 1.2.1 | 幕墙质保资料、检测结果是否符合要求； | □符合 □不参评 □不符合 |  |
| 1.2.2 | 幕墙节能工程使用的保温隔热材料质保资料、检测结果是否符合要求； | □符合 □不参评 □不符合 |  |
| 1.2.3 | 幕墙玻璃的质保资料、检测结果是否符合要求； | □符合 □不参评 □不符合 |  |
| 1.2.4 | 硅酮结构胶的质保资料、检测结果是否符合要求。 | □符合 □不参评 □不符合 |  |
| 1.3 | 门窗节能工程评估 |  |  |
| 1.3.1 | 建筑外窗节能附框的质保资料、检测结果是否符合要求； | □符合 □不参评 □不符合 |  |
| 1.3.2 | 建筑外窗的质保资料、检测结果是否符合要求； | □符合 □不参评 □不符合 |  |
| 1.3.3 | 玻璃型材的质保资料、检测结果是否符合要求； | □符合 □不参评 □不符合 |  |
| 1.4 | 屋面节能工程评估 |  |  |
| 1.4.1 | 用于屋面节能工程的保温隔热材料质保资料、检测结果是否符合要求； | □符合 □不参评 □不符合 |  |
| 1.5 | 地面节能工程评估 |  |  |
| 1.5.1 | 用于地面节能工程的保温材料质保资料、检测结果是否符合要求； | □符合 □不参评 □不符合 |  |
| 1.5.2 | 用于地下室顶板节能的保温材料质保资料、检测结果是否符合要求； | □符合 □不参评 □不符合 |  |
| 2 | 供暖空调节能工程 |  |  |
| 2.1 | 供暖节能工程评估 |  |  |
| 2.2.1 | 供暖系统节能工程采用的设备、阀门、仪表等产品材料质保资料、检测结果是否符合要求； | □符合 □不参评 □不符合 |  |
| 2.2.2 | 供暖系统节能工程采用的管材、保温材料等产品材料质保资料、检测结果是否符合要求； | □符合 □不参评 □不符合 |  |
| 2.2 | 通风与空气调节节能工程评估 |  |  |
| 2.2.1 | 通风与空调系统节能工程所采用的设备、管道、自控阀门、仪表质保资料、检测结果是否符合要求； | □符合 □不参评 □不符合 |  |
| 2.2.2 | 绝热材料质保资料、检测结果是否符合要求； | □符合 □不参评 □不符合 |  |
| 3 | 建筑电气工程 |  |  |
| 3.1 | 建筑电气节能工程评估 |  |  |
| 3.1.1 | 绿色建筑电气工程涉及到能耗评价要求所使用的材料质保资料、检测结果是否符合要求； | □符合 □不参评 □不符合 |  |
| 3.1.2 | 绿色建筑电气工程涉及到能耗评价要求所使用的设备质保资料、检测结果是否符合要求； | □符合 □不参评 □不符合 |  |
| 3.1.3 | 照明光源的一般显色指数、照明设备谐波含量、性能要求值是否符合要求 | □符合 □不参评 □不符合 |  |
| 4 | 监测控制节能工程 |  |  |
| 4.1 | 监测与控制节能工程评估 |  |  |
| 4.1.1 | 监测与控制系统采用的设备质保资料、检测结果是否符合要求； | □符合 □不参评 □不符合 |  |
| 4.1.2 | 监测与控制系统采用的材料及附属产品质保资料、检测结果是否符合要求； | □符合 □不参评 □不符合 |  |
| 5 | 给水排水工程 |  |  |
| 5.1 | 给水排水节能工程评估 |  |  |
| 5.1.1 | 高节水效率等级的节水器具质保资料、检测结果是否符合要求； | □符合 □不参评 □不符合 |  |
| 5.1.2 | 中水和雨水系统施工是否规范，运行调试是否符合要求； | □符合 □不参评 □不符合 |  |
| 5.1.3 | 给水排水工程绿色施工所使用的设备材料、管道、阀门、仪表质保资料、检测结果是否符合要求； | □符合 □不参评 □不符合 |  |
| 5.1.4 | 用水计量装置是否安装规范； | □符合 □不参评 □不符合 |  |
| 6 | 室内环境 |  |  |
| 6.1 | 室内声学环境评估 |  |  |
| 6.1.1 | 入户门、外窗、分户墙体以及其他声学功能材料的质保资料、检测结果是否符合要求； | □符合 □不参评 □不符合 |  |
| 6.1.2 | 建筑物的室内噪声级检测结果是否符合要求； | □符合 □不参评 □不符合 |  |
| 6.1.3 | 楼板空气声隔声性能、撞击声隔声性能现场实体检测结果是否符合要求； | □符合 □不参评 □不符合 |  |
| 6.1.4 | 分户墙空气隔声性能实体检测结果是否符合要求； | □符合 □不参评 □不符合 |  |
| 6.1.5 | 其他有声学特性设计要求房间的声学特性检测是否符合要求 | □符合 □不参评 □不符合 |  |
| 6.2 | 室内采光环境评估 |  |  |
| 6.2.1 | 采光窗的品种、规格是否符合设计要求和相关标准的规定； | □符合 □不参评 □不符合 |  |
| 6.2.2 | 导光管系统的品种、规格是否符合设计要求和相关标准的规定； | □符合 □不参评 □不符合 |  |
| 6.2.3 | 建筑围护结构施工完成后，应对建筑物的采光系数和采光均匀度实体检测是否符合设计要求和相关标准的规定； | □符合 □不参评 □不符合 |  |
| 6.3 | 室内空气质量和温湿度评估 |  |  |
| 6.3.1 | 石材质保资料、检测结果是否符合要求； | □符合 □不参评 □不符合 |  |
| 6.3.2 | 人造板及其制品质保资料、检测结果是否符合要求； | □符合 □不参评 □不符合 |  |
| 6.3.3 | 建筑涂料、胶粘剂质保资料、检测结果是否符合要求； | □符合 □不参评 □不符合 |  |
| 6.3.4 | 地毯、地毯胶粘剂等的污染物质保资料、检测结果是否符合要求； | □符合 □不参评 □不符合 |  |
| 6.3.5 | 主要功能房间的室内空气质量监控系统是否符合要求； | □符合 □不参评 □不符合 |  |
| 6.3.6 | 地下车库的一氧化碳浓度监测装置是否符合要求； | □符合 □不参评 □不符合 |  |
| 6.4 | 室内通风评估 |  |  |
| 6.4.1 | 新风量实体检测结果是否符合要求； | □符合 □不参评 □不符合 |  |
| 6.4.2 | 拔风井（帽）的自然通风效果实体检测结果是否符合要求； | □符合 □不参评 □不符合 |  |
| 7 | 场地与室外环境 |  |  |
| 7.1 | 场地与室外环境评估 |  |  |
| 7.1.1 | 场地土壤氡、电磁辐射、环境噪声专项检测报告结果是否符合要求； | □符合 □不参评 □不符合 |  |
| 7.1.2 | 场地雨洪控制，雨水径流是否符合要求； | □符合 □不参评 □不符合 |  |
| 7.1.3 | 场地内垃圾收集处理场所的位置和防污染设施的位置应符合设计要求。 | □符合 □不参评 □不符合 |  |
| 7.1.4 | 建筑立面采用玻璃幕墙时，玻璃幕墙的反射比应符合设计要求。 | □符合 □不参评 □不符合 |  |
| 7.1.5 | 缓解热岛效应的措施是否符合设计要求； | □符合 □不参评 □不符合 |  |
| 8 | 景观环境工程 |  |  |
| 8.1 | 景观环境工程评估 |  |  |
| 8.1.1 | 景观工程所采用的植物种类、品种名称、规格、配置是否符合设计要求。 | □符合 □不参评 □不符合 |  |
| 8.1.2 | 景观工程植物绿化施工完毕后，对以下参数进行核查是否符合要求： - 绿化用地内绿化覆盖率应大于70%； - 居住建筑绿地每百平方米配植乔木数量不应少于3株； - 屋顶绿化面积应大于屋顶可绿化面积的30%； - 树木栽植成活率不应低于 95%; 名贵树木栽植成活率应达到 100%。 - 室外机动车停车场遮阴率不应小于20%。 景观主干道路的乔木遮阴率应达到50%,步行道和自行车道林荫率不小于60%。 | □符合 □不参评 □不符合 |  |
| 9 | 可再生能源系统 |  |  |
| 9.1 | 太阳能热水系统评估 |  |  |
| 9.1.1 | 集热器质保资料、检测报告是否符合设计要求和相关标准的规定； | □符合 □不参评 □不符合 |  |
| 9.1.2 | 太阳能热水系统设备安装质量是否符合相关标准规定； | □符合 □不参评 □不符合 |  |
| 9.1.3 | 太阳能热水系统性能是否符合相关标准要求； | □符合 □不参评 □不符合 |  |
| 9.2 | 太阳能光伏系统评估 |  |  |
| 9.2.1 | 太阳能光伏系统光伏组件、汇流箱、电缆、逆变器等材料质保资料、检测报告是否符合设计要求和相关标准的规定； | □符合 □不参评 □不符合 |  |
| 9.2.2 | 太阳能光伏系统设备安装质量是否符合相关标准规定； | □符合 □不参评 □不符合 |  |
| 9.2.3 | 太阳能光伏系统性能是否符合相关标准要求； | □符合 □不参评 □不符合 |  |
| 9.3 | 地源热泵系统评估 |  |  |
| 9.3.1 | 地源热泵换热系统工程所采用的管材、管件、水泵、阀门、仪表、绝热材料等材料质保资料、检测报告是否符合设计要求和相关标准的规定； | □符合 □不参评 □不符合 |  |
| 9.3.2 | 地源热泵地埋管换热系统的岩土热响应试验结果是否标准规定要求； | □符合 □不参评 □不符合 |  |
| 9.3.3 | 地源热泵地埋管换热系统的水压试验是否符合标准规定要求； | □符合 □不参评 □不符合 |  |
| 9.3.4 | 地源热泵换热系统整体运转与调试结果是否符合设计要求； | □符合 □不参评 □不符合 |  |
| 10 | 系统检查评估 |  |  |
| 10.1 | 围护结构热工性能检测结果是否相关要求； | □符合 □不参评 □不符合 |  |
| 10.2 | 保温系统保温层、粘结层、饰面层现场拉拔检测检测结果是否相关要求； | □符合 □不参评 □不符合 |  |
| 10.3 | 外墙节能构造检测结果是否相关要求； | □符合 □不参评 □不符合 |  |
| 10.4 | 建筑外窗气密性现场检测检测结果是否相关要求； | □符合 □不参评 □不符合 |  |
| 10.5 | 空调系统节能检测结果是否相关要求； | □符合 □不参评 □不符合 |  |
| 10.6 | 空调系统综合效能检测结果是否相关要求； | □符合 □不参评 □不符合 |  |
| 10.7 | 室内环境质量检测结果是否相关要求； | □符合 □不参评 □不符合 |  |
| 10.8 | 民用建筑能效测评结果是否相关要求； | □符合 □不参评 □不符合 |  |
| 10.9 | 节水器具的用水效率检测结果是否相关要求； | □符合 □不参评 □不符合 |  |
| 10.10 | 供水压力、末端压力检测结果是否相关要求； | □符合 □不参评 □不符合 |  |
| 10.11 | 建筑管道漏损检测结果是否相关要求； | □符合 □不参评 □不符合 |  |
| 10.12 | 非传统水源检测检测结果是否相关要求； | □符合 □不参评 □不符合 |  |
| 11 | 其它相关要求 |  |  |
| 11.1 | 混凝土企业是否为绿色生产达标企业； | □符合 □不参评 □不符合 |  |
| 11.2 | 装配构件使用率是否符合设计文件要求； | □符合 □不参评 □不符合 |  |
| 11.3 | 成品房率是否符合设计文件要求； | □符合 □不参评 □不符合 |  |